江北大数据发〔2022〕64号

重庆市江北区大数据应用发展管理局 关于印发《江北区党政机关建设“智能机关”工作评价标准》的通知

各相关单位：

按照市委、市政府关于推动绿色机关建设工作的部署要求和《中共重庆市江北区委办公室、重庆市江北区人民政府办公室关于印发<重庆市江北区绿色机关建设工作方案>的通知》（江北委办〔2019〕49号）精神，现印发《江北区党政机关建设“智能机关”工作评价标准》，就全区规范化机关建设的创建对象、创建目标、创建内容及任务分解安排如下：

一、创建对象

各镇政府、街道办事处，区级机关各部门。

二、创建目标

高水平建成一批具有前瞻性、示范性的智能机关部门，全面带动提升全区党政机关智能化水平，积极完成对江北区行政服务中心及周边裙楼信息化全面调查摸底，确定建设实施方案，到2022年底完成区行政服务中心及周边裙楼智能化建设。

三、内容分解

建设内容主要分为楼宇智能化、办公智能化、内控智能化、服务智能化四个部分，考核基础总分为100分（完成全部加分项，最高可得120分），均实行得分制（详见附件）。总分在80分以上的单位，视为达到智能化机关的标准。

四、工作要求

（一）高度重视，广泛宣传。各级党政机关要高度重视此次规范化机关创建工作，层层开展动员教育，广泛调动干部职工积极性，营造创建热潮。

（二）细化责任，传导压力。创建工作由区委直属机关工委总牵头，负责全区党政机关创建的统一部署和统筹推进。区级各部门、各镇、街机关结合本单位实际，严格按照创建内容及任务分解表进一步细化分工，认真组织实施本单位创建工作。

（三）加强督导，务求实效。各级党政机关结合本单位实际全面开展创建、推广、实施动作，区委直属机关工委将牵头成立督导组不定期对各单位的创建情况进行专项检查和督查，为争2022年底各级党政机关规范化机关建设见到明显实效。

附件：江北区党政机关建设智能化机关评价标准表

重庆市江北区大数据应用发展管理局

2022年6月15日

附件

江北区党政机关建设智能机关评价标准表

| 序号 | 任务名称 | 项目 | 任务内容 | 分值 | 检查方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇智能化 | 信息化应用系统 | 评价区域内实现全流程一卡通用，配备智能卡管理软件、应用设备，实现收集统一身份识别、电子工作证、车辆信息，得2分。 | 10 | 现场抽查 |  |
| 2 |  |  | 评价区域内实现信息发布管理, 配备信息发布管理软件，配备电子显示设备，覆盖主要出入口，得8分。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 配备生物特征识别设备或手机NFC识别设备，覆盖重点办公场所，加1分。 | 5 |  | 可选加分项 |
| 4 |  |  | 能通过手机发布和查询信息，加1分。 |  | 由各单位自行准备资料 |  |
| 5 |  |  | 配备广播控制管理软件，应与消防系统、信息发布系统联动，加1分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 6 |  |  | 配备广播音响设备，覆盖主要办公区域，加1分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 7 |  |  | 具备温度、湿度、烟感、空气质量等采集设备，加1分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 8 |  | 建筑设备管理 | 评价区域内配备电梯运行状态监控管理软件，具备故障报警和权限控制等功能，覆盖主要办公区域，得8分。 | 10 | 由相关单位提交资料 |  |
| 9 |  |  | 评价区域内具备对照明设备的开关控制和状态采集功能，配备智能照明管理软件,配备智能开关等设备，支持照明开关远程控制、开关按时间程序控制功能，覆盖主要办公区域，得2分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 10 |  |  | 评价区域内具备水、电等能耗数据采集和汇集功能，配备能耗监管软件、智能电表、智能水表、能耗数据采集器等设备，覆盖主要办公楼层；配备智能开关、智能插座、灯具、控制器等智能化控制设备，覆盖主要办公用电回路，得1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 |  |
| 11 |  |  | 配备红外探测或声控开关设备，对偶尔有人经过的区域进行智能照明控制，得1分。 | 3 | 现场抽查 | 可选加分项 |
| 12 |  |  | 配备空调监控软件，配备空调监控终端、网关等设备，覆盖主要办公区域空调，得2分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 13 |  | 安全防范系统 | 评价区域内对门禁资源、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理，同时能够与消防系统联动，得2分。 | 16 | 由相关单位提交资料 |  |
| 14 |  |  | 评价区域内实现火灾探测、自动报警、广播系统、灭火控制、防排烟控制等功能，配备消防监测软件、自动喷洒装置、灭火控制装置、紧急广播系统、事故照明系统以及避难诱导灯等，得7分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 15 |  |  | 评价区域内具备出入道闸自动控制、车辆出入识别、视频监控、综合管理等功能，配备停车场管理软件及出入口控制设备，得7分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 16 |  |  | 评价区域内具备停车场车位及车辆实时信息反馈、停车引导和反向引导，加1分。 | 6 | 由相关单位提交资料 | 可选加分项 |
| 17 |  |  | 评价区域内配备电子巡更管理软件，配备巡更手持终端和巡更点设备，巡更点设备覆盖主要办公区域，加2分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 18 |  |  | 评价区域内具备配备周界防范管理软件，具备周界防范设备，如电子围栏、红外对射、微波等，覆盖主要办公场所周界，加3分。 |  | 由相关单位提交资料 |  |
| 19 |  | 建筑可视化 | 评价区域内，配备建筑模型展示软件，配备电子显示设备，加1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 | 可选加分项 |
| 20 | 办公智能化 | 办公基础网络设施 | 评价区域内网络覆盖率须达到98%及以上，得6分。 | 12 | 由相关单位提交资料 |  |
| 21 |  |  | 评价区域内4G及以上网络覆盖率(不限定具体运营商)达到 95%以上，得6分。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 评价区域内50人（不含）以下的机关互联网出口总带宽达到50Mbps及以上，50-100（不含）人的机关互联网出口总带宽达到100Mbps及以上，100-200（不含）人的机关互联网出口总带宽达到200Mbps及以上；200-500（不含）人的机关互联网出口总带宽达到500Mbps及以上；500以上人的机关互联网出口总带宽达到1000Mbps及以上，加1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 | 可选加分项 |
| 23 |  |  | 评价区域内配备支撑存储、计算、应用、桌面虚拟化管理平台，配备满足对瘦终端串口、光驱、U口、子网以及其他设备接口的管理，加1分 | 1 | 由相关单位提交资料 | 可选加分项 |
| 24 |  | 云视频会议平台 | 评价区域内基于云计算为核心，实现文档演示、电子白板、远程协助、多人视频面对面、屏幕共享等功能，原则上接入全市统一建设的云视频会议系统，支持多款终端、不同分辨率、Android/IOS/Windows等系统接入，支持不同协议、不同带宽、网络形式(专网、WiFi、4G等）接入，满足各类场所需求，加1分。 | 1 |  | 可选加分项 |
| 25 |  |  | 评价区域内实现会议室预约管理、会前筹备、会中签到、控制、会后文档管理等功能（使用全市统一建设的协调办公平台），得1分。 | 1 |  |  |
| 26 |  | 办公自动化 | 评价区域内具有发文管理、收文管理、督查督办、事务管理等功能（使用全市统一建设的协调办公平台），得8分。 | 8 | 由相关单位提交资料 |  |
| 27 |  |  | 评价区域内具有公文交换、会务协同、联合行文会签、电子介绍信、部门间事务协调联动等功能（使用全市统一建设的协调办公平台），得2分。 | 2 | 由相关单位提交资料 |  |
| 28 |  |  | 评价区域内针对非涉密业务，基于定制化方式开发移动办公软件（使用全市统一建设的协调办公平台），得6分。 | 6 | 由相关单位提交资料 |  |
| 29 | 内控智能化 | 内控智能化 | 评价区域内通过先进的识别标签技术（二维码、条形码、RFID电子标签任选其一）对资产实物从购置、领用、清理、盘点、借用归还、维修到报废进行全方位准确监管，得1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 |  |
| 30 |  | 视频 监控 | 评价区域内实现视频监控覆盖重要办公区域，监控调度中心对重点区域实施多角度监控(具备断电能正常工作1小时以上，视频清晰度达到1080P，视频监控存储时间不低于30天要求)，对现有视频监控系统升级改造，实现人员聚集、非法停车、快速移动、物品拿取放置、穿越警戒面等可疑行为报警，得8分。 | 8 |  |  |
| 31 |  | 部门预算管理 | 具备计划管理、预算编审、报表及合同管理，实现对预算编制、执行、管理工作事前、事中、事后全程的监控。应用部门具备预算一体化管理软件,得1分。 | 1 |  |  |
| 32 |  | 视频监控 | 评价区域内完成现有监控设备升级工作，视频监控覆盖重要办公区域，监控调度中心对重点区域实施多角度监控，对可疑行为进行报警，监控设备需满足断电能正常工作1小时以上、视频清晰度达到1080P、视频监控存储时间不低于30天要求，得4分。 | 4 | 由相关单位提交资料 |  |
| 33 |  | 内部管理集成平台 | 区行政服务中心(主楼、审批大厅、档案馆、会议中心和人大楼) 及行政服务中心2号楼（原区检察院楼）公共区域范围内实现对各子系统的数据信息查询、统计、分析、管理、控制和整合，实现相关管理人员整体、全面了解和把控楼宇内各项子系统的状态、在线情况、数据信息反馈和安全情况，得2分。 | 2 | 由相关单位提交资料 |  |
| 34 |  | 内部管理集成平台 | 评价区域内实现对各子系统的数据信息查询、统计、分析、管理、控制和整合，实现相关管理人员整体、全面了解和把控楼宇内各项子系统的状态、在线情况、数据信息反馈和安全情况，得1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 |  |
| 35 |  | 网络行为管理 | 评价区域内在互联网出口部署一套系统，对局域网内所有计算机的网络行为进行规范和调整，加1分 | 1 | 由相关单位提交资料 | 可选加分项 |
| 36 | 服务智能化 | 公共服务管理 | 评价区域内具备网上预约功能，配置访客机、人行闸机等设备及相关管理软件，得1分。 | 1 | 由相关单位提交资料 |  |
| 37 |  |  | 评价区域内办事群众通过自助服务终端进行事务办理，得8分。 | 8 | 现场抽查 |  |
| 38 |  |  | 办事大厅配置智能机器人，加1分 | 1 | 现场抽查 | 可选加分项 |
| 39 |  | 内部人员服务管理 | 评价区域内应用协同办公平台、智能卡应用系统等，实现机关内部人员跨区域、跨部门交流、提前备案人员、车辆信息 ，得2分 | 2 | 由相关单位提交资料 |  |
| 40 |  | 推进 “智能决策系统“建设” | 内部系统资源整合，统一与区数据共享交换平台对接，得4分。 | 4 | 由相关单位提交资料 |  |
| 41 |  |  | 电子政务外网整合的业务资源整合，接入区数据共享交换平台，得2分。 | 2 | 由相关单位提交资料 |  |

重庆市江北区大数据应用发展管理局办公室     2022年6月15日印发