江发改产〔2022〕155号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于东方家园居民供电设施改造工程可行性

研究报告的批复

国网重庆市电力公司市北供电分公司：

你单位《关于申请批复重庆市江北区东方家园居民供电设施改造政府专项资金项目可行性研究报告的请示》（渝电市北运检〔2022〕67号）和《重庆市江北区东方家园居民供电设施改造政府专项资金项目可行性研究报告》等资料已收悉。该工程属重庆市政府统筹实施的民心项目，结合国网重庆市电力公司经济技术研究院的评审意见，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

重庆市江北区东方家园居民供电设施改造工程

1. 项目代码

2204-500105-04-05-267534

三、项目法人

国网重庆市电力公司市北供电分公司

四、项目建设地点

重庆市江北区东方家园居民小区。

五、建设规模及主要内容

1.改造配电房1座，新建配电房1座；

2.新建及改造10kV变压器6台，容量总计412kVA；

3.新建10kV电缆1.262km；

4.新建低压电缆3.794km；

5.新建电缆通道1.374km；

6.改造居民776户，非居32（包含公共照明、生活水泵房），共计808户。

六、总投资及资金来源

项目总投资为1290万元，其中建筑工程费952万元，设备购置费176万元，安装工程费53万元，工程建设其他费用109万元。

建设资金为市级财政资金。

七、建设工期

建设工期12个月。

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的施工、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在《重庆市公共资源交易监督网》、《重庆市江北区公共资源交易中心网》等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月26日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室 2022年4月26日印发