江发改投〔2025〕263号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程（一标段）投资概算

的批复

重庆市江北区城镇排水事务中心：

《关于办理江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程（一标段）投资概算审批的请示》（江北排水文〔2025〕9号）和《江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程（一标段）概算书》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆卓灿工程咨询有限公司评审，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程（一标段）

二、项目代码

2412-500105-04-01-655936

三、项目法人

重庆市江北区城镇排水事务中心(重庆市江北区城市管线综合管理事务中心)

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北区大石坝街道

六、建设规模及主要内容

本项目起点位于科技实验小学北侧球场外围挡墙外，终点至中央公园华润悦玺小区2号门处。项目新建一根d500~d1200污水管道，长度约370米，其中新建d1200管道约344米。项目主要建设内容包括顶管工程、管道土石方开挖回填铺筑、路面恢复等配套工程。

七、总投资及资金来源

项目总投资为652.35万元，其中建筑安装工程费用468.16万元，工程建设其他费用165.19万元，预备费用19.00万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

6个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内限额设计。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附表：江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网

体系整治工程（一标段）总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月20日

附件

江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程（一标段）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 468.16 |  |
| 1 | 污水工程 | 35.72 |  |
| 2 | 钢管桩支护 | 19.14 |  |
| 3 | 顶管工程 | 165.91 |  |
| 4 | 顶管工程 | 205.83 |  |
| 5 | 施工期间交通组织 | 41.56 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 165.19 |  |
| 1 | 前期费用 | 21.62 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 127.19 |  |
| 3 | 工程建设管理费 | 9.36 |  |
| 4 | 与项目建设有关的其他费用 | 7.02 |  |
| 三 | 预备费 | 19.00 |  |
| 1 | 基本预备费 | 19.00 |  |
| 项目总投资 |  | 652.35 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月20日印发