江发改产〔2024〕151号
重庆市江北区发展和改革委员会

关于中国石化重庆油气经营中心项目节能
报告的审查意见
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司：

你公司《关于报请审查中国石化重庆油气经营中心项目节能报告的函》及有关材料收悉。按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2023年第2号）、《重庆市固定资产投资项目节能审查实施办法》（渝发改规范〔2023〕4号），结合智矻（重庆）科技咨询有限公司对中国石化重庆油气经营中心项目（以下简称项目）节能报告的评审意见，审查意见如下：

1、 原则同意中国石化重庆油气经营中心项目（项目代码：2208-500105-04-01-570680）节能报告。
二、项目基本情况：项目总建筑面积38049.92㎡，其中地下建筑面积13049.92㎡，地上建筑面积25000㎡，总建筑高度为59.9m。主要功能为办公管理用房、营销服务中心、易捷商城、会议中心、信息机房、调度及指挥中心、食堂、车库及设备用房等。

三、项目能耗情况：项目消耗能源主要品种包括电力、天然气、柴油，耗能工质为新水。项目运行后，年消耗电力1065.87万kW.h，折合约为1309.95tce（当量值），3213.60tce（等价值）；年消耗天然气约为2.16万m³，折合约为24.69tce；年消耗柴油9.36吨，折合约13.64tce；年消耗新水约为5.11万吨，折合9.81tce（等价值）。项目综合能源消费量对江北区“十四五”期间能源消费增量控制“影响较小”，对重庆市“十四五”期间能源消费增量控制“影响较小”；该项目综合能源消费量对江北区“十四五”单位GDP能耗下降目标有“一定影响”，对重庆市完成单位GDP能耗下降目标“影响较小”。

四、请项目法人在严格落实节能报告中各项节能措施基础上，进一步做好以下节能工作：

1.建议项目单位冷冻水泵、变压器、通风机选用达到国家1级能效标准或国家相关节能产品推广目录中的产品和设备；

2.项目单位应切实加强节能管理，根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）等要求，健全能源监督管理体系；

3.项目单位根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）等标准规范，严格建立用能单位、主要次级用能单位、耗能设备三级能源计量管理体系；

4.项目单位应严格按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委2023年第2号令）在项目投入生产、使用前，做好节能验收工作，节能验收报告应及时报我委存档备查，未经节能验收或验收不合格的项目，不得投入生产、使用。

五、我委将会同行业主管部门对项目节能审查意见的落实情况，适时组织监督检查，对落实不到位的将按有关规定严肃处理。

六、项目建设地点、建设内容、建设规模、能效水平等发生重大变动，或年实际综合能源消费量超过节能审查批复水平10%及以上时，建设单位应向原节能审查机关提交变更申请。

七、本审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上，应重新进行节能审查。 

重庆市江北区发展和改革委员会
2024年7月17日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室       2024年7月17日印发


— 3 —

