江发改投〔2025〕133号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于郭家沱街道旱河污染治理工程可行性研究报告的批复

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处：

《关于郭家沱街道旱河污染治理工程可研批复的请示》（郭街办〔2025〕29号）和《郭家沱街道旱河污染治理工程可行性研究报告》等资料已收悉。经委托北方工程设计研究院有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

郭家沱街道旱河污染治理工程

二、项目代码

2502-500105-04-01-861635

三、项目法人

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地址

江北区郭家沱街道

六、建设规模及主要内容

本项目对郭家沱街道山涧水岸小区污水管网进行改造更换，主要建设内容包括拆除工程约1000m、铺设钢带增强聚乙烯螺旋波纹管约1350m、铺设PVC-U塑料管约560m、开挖及恢复工程、配套工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为260.86万元，其中建安工程费用209.00万元，工程建设其他费用39.44万元，预备费12.42万元。

建设资金来源为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期4个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：郭家沱街道旱河污染治理工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年5月21日

附件

郭家沱街道旱河污染治理工程总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 209.00 |  |
| 1 | 拆除工程 | 13.72 |  |
| 2 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | 54.70 |  |
| 3 | PVC-U塑料管 | 18.84 |  |
| 4 | 附属工程 | 57.37 |  |
| 5 | 开挖及恢复 | 59.37 |  |
| 6 | 现状管线临时保护 | 5.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 39.44 |  |
| 1 | 项目建设有关费用 | 39.44 |  |
| 三 | 预备费 | 12.42 |  |
| 1 | 基本预备费 | 12.42 |  |
| 项目总投资 |  | 260.86 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年5月21日印发