江发改投〔2025〕249号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流

控制及收集管网体系整治工程可行性

研究报告的批复

重庆市江北区城镇排水事务中心：

《关于办理江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程可行性研究报告审批的请示》（江北排水文〔2025〕7号）和《江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程可行性研究报告》等资料已收悉。经委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司评估并经区第十九届人民政府第130次常务会议、十三届中共重庆市江北区委常委会167次会议审议通过，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程

二、项目代码

2412-500105-04-01-655936

三、项目法人

重庆市江北区城镇排水事务中心（重庆市江北区城市管线综合管理事务中心）

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地点

石马河、观音桥、寸滩等多个片区

六、建设规模及主要内容

本项目主要修补建设管网总长度12.402公里，同步建设配套工作井、接收井、检查井等，实施涉及区域的人行道和车行道路面破除与恢复、绿化破除与恢复，并对沿线综合管线采取保护措施。其中，修补建设钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管长度2491米、球墨铸铁管长度775米，采用顶管方式补建d1200专用高强度钢筋混凝土管总长度976米，对现状存在缺陷的排水管道进行内衬钢套筒后紫外光固化整体修复8160米、点位13处。

项目分两个标段实施，一标段实施红原路管道缺失问题整治工程；二标段实施重点污水干管接入口整治工程、存量结构性缺陷修复及错接点位整治工程以及何家梁缺失管网整治工程。

七、总投资及资金来源

项目总投资为10110.51万元，其中建筑安装工程费用为7946.67万元，工程建设其他费用为1682.39万元，预备费为481.45万元。

建设资金来源为2025年超长期特别国债及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期15个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

本项目二标段采用工程总承包（EPC）模式，整合设计、采购与施工全过程。在实施阶段，区住房和城乡建设委员会、江北城建集团要严格控制投资，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方式，实现对工程总承包的有效管理。

请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附件：江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体

系整治工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月12日

附件

江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 7946.67 |  |
| 1 | 一标段 | 737.05 |  |
| 1.1 | 红原路管道缺失问题整治 | 737.05 |  |
| 2 | 二标段 | 7209.62 |  |
| 2.1 | 重点污水干管接入口及管道缺陷修复 | 6852.13 |  |
| 2.2 | 江北区污水管道缺失点位 | 357.49 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 1682.39 |  |
| 1 | 前期工程费 | 362.83 |  |
| 1.1 | 临时用地及协调费 | 30.00 |  |
| 1.2 | 临时占绿费 | 38.33 |  |
| 1.3 | 永久占绿费 | 25.00 |  |
| 1.4 | 树木补偿费 | 10.50 |  |
| 1.5 | 树木移栽费 | 9.00 |  |
| 1.6 | 临时交通协勤费 | 50.00 |  |
| 1.7 | 管线迁改费 | 200.00 |  |
| 2 | 与建设项目有关的其他费用 | 1319.56 | 暂估，使用需报审批后使用 |
| 2.1 | 临时设施费 | 39.73 |  |
| 2.2 | 建设管理费 | 141.11 |  |
| 2.3 | 建设工程监理费 | 144.00 |  |
| 2.4 | 招标代理费 | 28.86 |  |
| 2.5 | 前期工作费 | 42.69 |  |
| 2.6 | 工程勘察测量费 | 184.65 |  |
| 2.7 | 工程设计费 | 348.50 |  |
| 2.8 | 工程造价咨询费 | 79.73 |  |
| 2.9 | 设计咨询审查费 | 75.20 |  |
| 2.10 | 技术咨询费 | 80.00 | 含管网溯源排查费，摸排费用。 |
| 2.11 | 工程保险费 | 27.81 |  |
| 2.12 | 安全生产保障费 | 95.36 |  |
| 2.13 | 涉轨监测费 | 10.00 |  |
| 2.14 | 涉轨评估费 | 10.00 |  |
| 2.15 | 招标交易服务费 | 11.92 |  |
| 三 | 预备费 | 481.45 |  |
| 1 | 基本预备费 | 481.45 |  |
| 项目总投资 |  | 10110.51 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月12日印发