## 行政监督检查
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.服务中心大厅的一个插线板上插头较多；2.养护中心的配电箱内孔洞未封堵；3.厨房隔油池未见设置有限空间安全风险告知牌。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-07-09 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北德仁失能老人养护中心 | 法人及非法人组织 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.氧气瓶库内的氧气瓶未严格执行防倒措施；2.养护中心四楼的火灾报警控制器故障；3.厨房天然气可燃气体检测报警器未见检定标识；4.养护中心配电箱内的部分空气开关未标明控制对象；5.未见养护中心建立的安全生产责任制。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-07-09 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.公寓内配电箱内的空气开关未标明控制对象；2.餐厅内一照明灯具灯罩缺失；3.未见企业建立安全生产责任制。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-07-09 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德孝养老服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.养老院未见设置消防疏散示意图；2.养老院厨房食品留样份量不足；3.电井内配电箱箱盖缺失，箱内的空气开关未标明控制对象；4.养老院个别应急照明灯故障；5.厨房天然气管道上挂放物品；6.养老院个别疏散通道上堆放物品；7.养老院窗户设置金属网。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-07-09 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
Note on A1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
Note on B1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
Note on C1: 必填，填写检查形式代码，以下选中其中一项： 日常检查 专项检查 其他
Note on D1: 必填项，必填，填写检查方式代码，以下选择其中一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
Note on E1: 必填，填写监督检查的具体内容
Note on F1: 必填，填写监督检查的结果类型代码，以下选项选中一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
Note on G1: 必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd，大于1949/10/01，小于当前时间
Note on H1: 必填，填写作出监督检查的机关全称
Note on I1: 必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
Note on J1: 必填，填写上传该条数据的单位全称
Note on K1: 必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码

## 字段说明
字段填报说明：
行政相对人名称：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
行政相对人类别：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
行政相对人代码：必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
法定代表人姓名：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件类型：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项选填，选择“身份证”、“护照”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“外国人永久居留身份证”或“其他”中一项填写；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件号码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时，当“法定代表人证件类型”不为空白时，此项为必填，当“法定代表人证件类型”为空白时，此项为空白；涉及自然人时，此项不得填写
监督检查形式：必填，填写检查形式代码,输入以下类型的一项： 日常检查 专项检查 其他
监督检查方式：必填项，必填，填写检查方式代码，输入以下的一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
监督检查内容：必填，填写监督检查的具体内容
监督检查结果：必填，填写监督检查的结果类型代码，输入以下的一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
关联文书号：选填项，填写监督检查结果涉及行政处罚、行政强制等生效法律文书的关联文书号
监督检查结果日期：必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd
监督检查结果机关：必填，填写作出监督检查的机关全称
监督检查结果机关统一社会信用代码：必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
数据来源单位：必填，填写上传该条数据的单位全称
数据来源单位统一社会信用代码：必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
备注：选填，填写其他需要补充说明的信息