附件1

涉河工程特征参数表

| 涉河建筑物 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 望江厂出入口主线桥左线桥 | 长度 | m | 130 |
|  | 桥梁底缘最低点距离设计洪水水面的高度 | m | 17.67 |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 100 |
|  | 设计断面100年一遇洪水流量 | m3/s | 134 |
|  | 桥面宽度 | m | 16.25 |
| 望江厂出入口主线桥右线桥 | 长度 | m | 130 |
|  | 桥梁底缘最低点距离设计洪水水面的高度 | m | 18.02 |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 100 |
|  | 设计断面100年一遇洪水流量 | m3/s | 134 |
|  | 桥面宽度 | m | 16.25 |
| 望江厂出入口D匝道桥 | 长度 | m | 241 |
|  | 桥梁底缘最低点距离设计洪水水面的高度 | m | 9.80 |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 100 |
|  | 设计断面100年一遇洪水流量 | m3/s | 134 |
|  | 桥面宽度 | m | 8 |
| 郭兴路拓宽改造工程挡墙 | 长度 | m | 54 |
|  | 道路高程距设计洪水位超高 | m | 4.90 |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 100 |
|  | 设计断面100年一遇洪水流量 | m3/s | 134 |
|  | 道路宽度 | m | 21 |