| 江北区第四季度水龙头水质信息公布表（城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 江北区北城天街 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.76 | 无 | 0.58 | —— |  |
| 2 | 江北区烟草公司 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.56 | 无 | 0.13 | —— |  |
| 3 | 重庆市科技馆 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.64 | 无 | 0.11 | —— |  |
| 4 | 江北区川东钻探 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.48 | 无 | 0.23 | —— |  |
| 5 | 江北区寸滩登康公司 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.12 | 无 | 0.17 | —— |  |
| 6 | 江北区五里坪港城园区管委会 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.40 | 无 | 0.72 |  |  |
| 7 | 江北区金源饭店 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.48 | 无 | 0.59 | —— |  |
| 8 | 重庆市江北区望江医院 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.28 | 无 | 1.06 | —— |  |
| 9 | 江北区石马河国奥村小区 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.29 | 无 | 0.96 | —— |  |
| 10 | 重庆市人防办 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.56 | 无 | 0.69 | —— |  |
| 11 | 石马河壹江城小区 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.56 | 无 | 0.98 | —— |  |

| 江北区第四季度水龙头水质信息公布表（农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 江北区五宝镇镇政府 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.00 | 无 | 0.45 | — |  |
| 2 | 鱼嘴镇井池村张贵梅家 (检查站旁) | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.60 | 无 | 0.17 | — |  |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |