## 行政监督检查
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码
重庆市江北区双溪敬老院 | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓箱锈水未放干净 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-04 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区双溪敬老院 | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 二楼消防栓软管卷盘折叠。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-16 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区双溪敬老院 | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.健身器材安全注意事项、应急疏散图字体偏小，不够醒目；2.厨房天然气管道法兰盘未进行等电位跨接；3.电热水器应委托专业单位定期维保；4.消防卷帘手动链条需要预留一定长度。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 孙兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.部分应急照明疏散照明电气线路未穿管（1楼.4楼）；2.厨房未配置灭火器；3.四楼无吸烟区标识；4.房间门口设置可燃材料；5.部分电井与其他区域封堵不完全；6.喷淋末端漏水，未保持完好有效（4楼）；7.水泵房控制柜未打到自动状态，远程测试不成功；8.水泵房未设置消防电话；9.水泵房未设置烟感探测器；10.食品库房管理混乱；11.菜品出菜区灭蚊灯需更换；12.食品留样不足125克。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-05 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 孙兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.烧水壶未规范管理；2.消防监控室无人值守；3.活动室、图书室悬挂照明设备处悬挂易燃装饰品。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-30 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼消防栓无检查记录表；2.二楼疏散引导员设置不规范；3.二楼疏散引导箱清单与实际不符；4.仓口食品与驱虫剂混放。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-09 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.巡查记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆启年健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MACQTD6P9T | 王妍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓水带有捆扎；2.三楼大厅烧水器无安全警示提醒标识；3.三楼地面无疏散引导提示；4.用餐区窗户无卡口保护；5.211房间拥挤轮椅不能通过。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-10 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 消毒记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-16 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司（华新街养老服务中心） | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.3楼饭厅灭火器检查记录缺失；2.3楼大厅指示损坏一处。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-22 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 二楼大厅老人使用大功率烤火器 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-22 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 接待大厅消防引导箱未张贴责任人标签。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆惠源家惠生养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA603L2G5X | 贺晓虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.燃气灶未安装自动熄火装置；2.厨房防爆灯故障；3.灶具软管使用寿命低于灶具的报废年限。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-24 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展（集团）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱设置不规范；2.楼梯间照明设施不亮。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展（集团）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防应急箱门锁损坏；2.油烟机未及时清洗。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-29 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 张微微 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.应急预案没有及时更新；2.公共区域老人抽烟；3.开放时间没有张贴在醒目处。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.巡查记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.巡查制度不健全。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.巡查不到位、记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.安全制度不健全 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司（大石坝养老服务中心） | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.夜间巡查记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-25 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司（复盛镇养老服务中心） | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓具体检查时间未写；2.二楼安全出口紧闭；3.食品留样记录不完善，未及时记录。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-29 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区寸滩街道养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 91500112MA60JX1AXM | 张登国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱没有检查记录；2.走廊电线无穿管；3.消防控制室无人值守。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-29 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓软管盘折叠。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-01-30 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
Note on A1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
Note on B1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
Note on C1: 必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
Note on D1: 行政相对人类别为法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；行政相对人类别为自然人时，此项为空
Note on E1: 必填，填写检查形式代码，以下选中其中一项： 日常检查 专项检查 其他
Note on F1: 必填项，必填，填写检查方式代码，以下选择其中一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
Note on G1: 必填，填写监督检查的具体内容
Note on H1: 必填，填写监督检查的结果类型代码，以下选项选中一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
Note on I1: 必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd，大于1949/10/01，小于当前时间
Note on J1: 必填，填写作出监督检查的机关全称
Note on K1: 必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
Note on L1: 必填，填写上传该条数据的单位全称
Note on M1: 必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码

## 字段说明
字段填报说明：
行政相对人名称：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
行政相对人类别：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
行政相对人代码：必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
法定代表人姓名：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件类型：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项选填，选择“身份证”、“护照”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“外国人永久居留身份证”或“其他”中一项填写；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件号码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时，当“法定代表人证件类型”不为空白时，此项为必填，当“法定代表人证件类型”为空白时，此项为空白；涉及自然人时，此项不得填写
监督检查形式：必填，填写检查形式代码,输入以下类型的一项： 日常检查 专项检查 其他
监督检查方式：必填项，必填，填写检查方式代码，输入以下的一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
监督检查内容：必填，填写监督检查的具体内容
监督检查结果：必填，填写监督检查的结果类型代码，输入以下的一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
关联文书号：选填项，填写监督检查结果涉及行政处罚、行政强制等生效法律文书的关联文书号
监督检查结果日期：必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd
监督检查结果机关：必填，填写作出监督检查的机关全称
监督检查结果机关统一社会信用代码：必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
数据来源单位：必填，填写上传该条数据的单位全称
数据来源单位统一社会信用代码：必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
备注：选填，填写其他需要补充说明的信息