## 行政监督检查
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码
国药望江（重庆）医院管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA6085WL03 | 陈玉栋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样分量不足；2.消防记录卡内容不完善；3.六楼防火门闭门器损坏；4.阳光房消防栓摆放杂乱。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.烧水器故障。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房疏散指示标识故障。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样不规范；2.食品储存不规范。3.三楼灭火器过期；4.一楼疏散指示灯不亮。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.三楼楼道堆放杂物；2. 三楼灭火器防撞条脱落；3.安全通道晾晒衣物；4.厨房摆放杂乱。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.老人房间扶手损坏；2. 警示标识损坏。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德孝养老服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UD1023H | 王晓艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.三楼疏散指示标识故障；2.二楼防火门闭门器损坏；3. 二楼老人吸烟；4. 三楼疏散引导箱未明确疏散引导员；5.三楼老人房间有烧水器。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 张微微 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员口罩佩戴不规范；2.四楼灭火器箱防撞条脱落；3.刀具管理不规范；4. 二楼楼梯间消防门破损;5.消防控制室灭火器过期。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.507、301房间电热水器故障；2.二楼右侧通道防火门闭门器损坏；3.一楼左侧房间堆放杂物；4.消防栓检查记录不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 刘家伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.七楼疏散引导箱物品不齐；2.厨房工作人员不戴口罩；3.入院登记不规范；4.餐厅疏散通道堵塞。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆惠源家惠生养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA603L2G5X | 贺晓虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.三楼消防灯灯罩破损。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MA60JX1AXM | 张登国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房堆放杂物；2.未按要求落实封闭管理；3. 工作人员消防器材操作不熟练；4.厨房门口消防栓堆放杂物；5.厨房工作人员未戴口罩；6.食品留样不足。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防通道堆放杂物；2.厨房下水道盖板破损；3.四楼过道灭火器过期. | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 杨嵘 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.二楼楼梯间消防门破损;2.消防控制室灭火器过期. | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.301房间洗漱台螺丝松动；2.一楼卫生间瓷砖松动；3. 探视探访流程不规范；4.厨房食品存储不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.楼道堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北德仁失能老人养护中心 | 法人及非法人组织 | 52500105358709751L | 黄珉彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疫情防控措施不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-01-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.部分房间烟感缺失；2.二楼安全出口锁闭。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-02-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.大厅应急照明线路故障；2.二楼疏散指示标识方向错误。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-02-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
国药望江（重庆）医院管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA6085WL03 | 陈玉栋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.六楼消防通道堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-02-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱防撞条脱落；2.消防栓水带单层盘绕；3.食品留样不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-02-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
国药望江（重庆）医院管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA6085WL03 | 陈玉栋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓检查记录不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-06 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房防滑垫破损。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样记录不规范；2.疏散通道堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.监控室无人值守。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱未上锁。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样分量不足；2.散装食品标签内容不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德孝养老服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UD1023H | 王晓艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.面点间顶灯无灯罩，线路未穿管；2.三楼1处疏散指示标识故障；3.三楼强电井电缆穿墙处未封闭完全；4.厨房插座无漏电保护；5.三楼左侧防火门闭门器损坏；6.三楼走廊有烟头。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 张微微 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.湿式报警阀关闭；2.二楼疏散通道配电箱电缆未做绝缘处理。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防控制室无值班记录；2.厨房热水器下方插座损坏；3.烧水器旁边插座接线错误；4.醇基燃料桶无警示标识；5.五楼疏散通道大门锁闭。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆惠源家惠生养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA603L2G5X | 贺晓虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房点火器阀门未关闭；2.风机控制箱无跨接；3.配电箱洞口未封闭；4.疏散楼梯堆放杂物；5.二楼楼梯处灭火器过期。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓检查内容不完善。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-06 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房员工未在指定地点吸烟。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.老人未按要求进行抗原检测；2.人员进入时未检测体温。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北德仁失能老人养护中心 | 法人及非法人组织 | 52500105358709751L | 黄珉彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防控制室有杂物；2. 厨房人员着装不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
国药望江（重庆）医院管理有 限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA6085WL03 | 陈玉栋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.六楼楼道防滑垫破损；2.六楼应急灯故障。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导员无名字和电话；2.厨房入口地面湿滑。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-28 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员未佩戴帽子和口罩。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-28 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼楼梯间堆放杂物；2.未按要求落实登记管理；3.冰箱食品未按要求保存。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-27 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.楼梯间堆放杂物；2.三楼消防栓被座椅遮挡。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.二楼烟感故障；2.疏散引导箱无疏散引导员信息。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 张微微 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.六楼喷淋末端试水压力表故障；2.二楼楼梯间安全出口锁闭；3.湿式报警阀报警管线阀门关闭；4.食品留样盒标签与食物不一致；5.个别防火门缺闭门器；6.二楼以上失能老人未配备简易防毒面具；7.房间开关个别缺零线，插座无漏电保护。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-31 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 刘家伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员未戴口罩；2.一楼一具灭火器过期。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-27 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MA60JX1AXM | 张登国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.灭火器检查记录不完整；2.冰箱食物未按要求存放。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓检查不及时；2.消防通道有杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北德仁失能老人养护中心 | 法人及非法人组织 | 52500105358709751L | 黄珉彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防控制室有杂物；2.冰箱食品未密封保存。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-28 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员未佩戴帽子和口罩；2.仓库食品标签填写不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-03 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样不足；2.一具灭火器过期。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-03-27 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.部分疏散指示标识指向有误；2.大厅缺少“严禁烟火”警示标识；3.控制室电线未穿管保护；4.厨房电箱无安全警示标示；5.厨房排风机油污未及时清洗；6.插座回路无漏电保护。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-27 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防控制室操作员不在位；2.消防控制室主机故障未及时处理；3.三楼灭火器被阻挡；4.电梯前休息区无疏散指示标识；5.底楼大门缺少“安全出口”标志；6.厨房电箱箱门无跨接，缺少安全警示标识。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-04-27 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓检查不及时；2.疏散指示标识指向不明确；3.档案资料人员信息更新不及时；4.厨房设施设备缺失。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-05-15 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 刘家伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.安全信息公示牌信息更新不及时；2.一楼疏散引导箱无疏散引导员；3.二楼疏散引导箱指挥棒无电。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-05-15 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆惠源家惠生养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA603L2G5X | 贺晓虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.安全责任公示牌人员信息更新不及时。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-05-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MA60JX1AXM | 张登国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.三楼疏散指示标识指向错误；2.楼层安全出口锁闭；3.厨房安全检查记录不及时；4.一楼消防水带捆扎。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-05-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.大厅疏散指示标识故障；2.厨房工作人员未佩戴口罩。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-05-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 52500105358709751L | 黄珉彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房配电箱无漏电保护装置，未关门运行；2.厨房蒸饭车未接地;3.分餐室电热水器安装不牢固;4.走廊配电盒无控制对象标识。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.202房间插座损坏；2.一楼消防栓故障误报。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.餐厅和活动室电气开关无漏电保护；2.二楼走道放有杂物；3.疏散大门功能不完善；4.厨房使用不符合标准燃气软管。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 张微微 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防栓检查记录不及时；2.一楼疏散引导员信息更新不及时。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱未明确疏散引导员,位置不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 刘家伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.配电井开关柜内无屏护措施；2.厨房开关箱控制对象标识不完善；3.厨房电线沿地面设置，穿管不完全。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.四楼疏散引导箱物品配置不符合要求;2.四楼疏散指示标识不稳固;3.强电井开关箱无跨接,孔洞未封堵;4.部分开关无控制对象标识,箱门无警示标识;5.部分电线沿地面设置未穿管。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 杨嵘 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员工作服不整洁;2.厨房地面湿滑;3.厨房配电箱无控制对象标识. | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房风机配电箱未接地；2.一楼配电盒无漏电保护；3.二楼疏散引导箱未明确疏散引导员。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-06-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.电热开水器使用无安全提示；2.院内化粪池井盖破损。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-07-14 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.拌面机操作无安全提示；2.一楼安全指示标识故障。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-07-14 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼疏散引导箱无人员标识；2.应急预案操作性不强；3.厨房有电线未穿管。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-07-14 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.未按规定配置护理人员；2.员工不能熟练操作消防设施设备；3.食品原材料未按要求存放。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-08-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.消防水泵房照明灯故障；2.电工房工具放置凌乱；3.消防栓水带捆扎。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-08-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德孝养老服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UD1023H | 王晓艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.二楼护士站桌子未包角；2.1楼通道堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-08-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆合展五季元养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U4ALKXG | 刘家伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.大厅疏散指示标识故障；2.厨房未安装防爆开关。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-08-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区养老服务指导中心(重庆市江北区未成年人救助保护中心) | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.二楼应急灯故障；2.一楼地面湿滑，无警示标识。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-08-02 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.大厅疏散通道堵塞；2.一楼疏散引导箱物品不齐；3.厨房员工着装不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-09-11 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MA60JX1AXM | 张登国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼消防栓门把手损坏；2.一楼疏散引导箱物品不齐。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-09-01 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德馨养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60HE7X3J | 陈红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼疏散通道不畅通；2.一楼消防栓水带单层盘绕。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-09-11 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.楼道堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-09-11 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区养老服务指导中心(重庆市江北区未成年人救助保护中心) | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.健身器材高度不适合老人活动；2.食品留样冰箱未上锁。 | 发现问题做出行政指导 | 2023/8/31 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆六家二健康管理有限公司盘溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5U6EMK8H | 汪永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员着装不规范；2.食品留样份量不足 | 发现问题做出行政指导 | 2023-10-06 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆侨发颐年园老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MAABWCEYXP | 李成君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 员工消防实操不熟悉 | 发现问题做出行政指导 | 2023-10-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆佳瑞家养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA61QEGU6M | 聂靖松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.三楼户外电线裸露；2.锅炉电磁阀损坏 | 发现问题做出行政指导 | 2023-10-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德孝养老服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UD1023H | 王晓艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.部分灭火器已到临期点，需更换；2.部分护工房间有电热水器 | 发现问题做出行政指导 | 2023-10-07 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆善佰养老产业发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA60FTET5L | 方锐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 厨房下水有异味 | 发现问题做出行政指导 | 2023-10-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区养老服务指导中心(重庆市江北区未成年人救助保护中心) | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 一楼扶手损坏 | 发现问题做出行政指导 | 2023/11/23 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样柜未上锁；2.消防控制室堆放杂物；3.火灾报警控制器有火警指示未处置。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-16 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.厨房工作人员未佩戴口罩帽子；2.应急疏散指示牌不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-15 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 一楼大厅电视机旁插座损坏 | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-16 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
江北区兴桂养老院 | 法人及非法人组织 | 92500105MA6035LU76 | 刘兴桂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.食品留样不足125g;2.灭火器箱无防撞条； | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-16 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆德仁养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105091248932M | 黄继华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼疏散引导箱警示信号棒无电；2.二楼楼梯间堆放杂物。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-04 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA615WQ84B | 陆家斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.4楼消防软管卷盘有折叠；2.5楼疏散指示标识坏一个；3.周记录不够完善 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-08 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区养老服务指导中心(重庆市江北区未成年人救助保护中心) | 法人及非法人组织 | 12500105358727458E | 郑碧清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.1004号房间外安全指示牌脱落；2.一号防火通道堆放杂物 | 发现问题做出行政指导 | 2023/12/13 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆康韵优护健康养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60HKE20U | 赵宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.餐厅楼消防软管卷盘有折叠；2.餐厅地面无消防疏散指示标识；3.喷淋上悬挂装饰物品；4.1楼康5室地板破损 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-13 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52500105MJP552010Q | 陈涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.疏散引导箱未锁；2.电动门断电，无法打开 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UQ3JJXC | 杨嵘 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.一楼疏散引导箱矿泉水差2瓶；2.三楼疏散引导箱电筒电力不足 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-18 | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P | 重庆市江北区民政局 | 11500105009287933P
Note on A1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
Note on B1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
Note on C1: 必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
Note on D1: 行政相对人类别为法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；行政相对人类别为自然人时，此项为空
Note on E1: 必填，填写检查形式代码，以下选中其中一项： 日常检查 专项检查 其他
Note on F1: 必填项，必填，填写检查方式代码，以下选择其中一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
Note on G1: 必填，填写监督检查的具体内容
Note on H1: 必填，填写监督检查的结果类型代码，以下选项选中一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
Note on I1: 必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd，大于1949/10/01，小于当前时间
Note on J1: 必填，填写作出监督检查的机关全称
Note on K1: 必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
Note on L1: 必填，填写上传该条数据的单位全称
Note on M1: 必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码

## 字段说明
字段填报说明：
行政相对人名称：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
行政相对人类别：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
行政相对人代码：必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
法定代表人姓名：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件类型：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项选填，选择“身份证”、“护照”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“外国人永久居留身份证”或“其他”中一项填写；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件号码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时，当“法定代表人证件类型”不为空白时，此项为必填，当“法定代表人证件类型”为空白时，此项为空白；涉及自然人时，此项不得填写
监督检查形式：必填，填写检查形式代码,输入以下类型的一项： 日常检查 专项检查 其他
监督检查方式：必填项，必填，填写检查方式代码，输入以下的一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
监督检查内容：必填，填写监督检查的具体内容
监督检查结果：必填，填写监督检查的结果类型代码，输入以下的一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
关联文书号：选填项，填写监督检查结果涉及行政处罚、行政强制等生效法律文书的关联文书号
监督检查结果日期：必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd
监督检查结果机关：必填，填写作出监督检查的机关全称
监督检查结果机关统一社会信用代码：必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
数据来源单位：必填，填写上传该条数据的单位全称
数据来源单位统一社会信用代码：必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
备注：选填，填写其他需要补充说明的信息